## Sheet1
安徽三联学院亿华校区消防控制室联网项目
序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 品牌 | 说明
1 | 消防联网卡 | JBF5010 | 2 | 台 | 北大青鸟 | 新建3#楼消防报警主机与行政楼监控中心报警主机联网通讯卡、安装调试
2 | 广播主机 | GB9242/500W | 1 | 台 | 北大青鸟 | 安装行政楼监控中心报警主机、安装调试
3 | 多芯电缆线 | 定制18*2.5 | 800 | 米 | 江南、绿宝 | 喷淋泵、消火栓泵、排烟风机直启线路、安装调试
4 | 多芯电缆线 | 定制12*2.5 | 800 | 米 | 江南、绿宝 | 新建3#楼消防广播、消防电话、消防水池液位显示、消防高位水箱液位显示连接至行政楼监控中心线路、安装调试
5 | 屏蔽电缆线 | 定制RVVSP-4*2.5 | 800 | 米 | 江南、绿宝 | 新建3#楼消防报警主机与行政楼监控中心报警主机联网及CRT显示联网线路、安装调试
6 | 屏蔽电缆线 | 定制RVVSP-4*2.5 | 800 | 米 | 江南、绿宝 | 新建3#楼气体灭火控制主机连接至行政楼监控中心线路、安装调试
7 | 屏蔽电缆线 | 定制RVVSP-4*2.5 | 800 | 米 | 江南、绿宝 | 新建3#楼气体灭火报警主机迁移至行政楼监控中心线路、安装调试
8 | 手自动转换开关 | GST-LD-8316H | 1 | 个 | 秦皇岛海湾 | 控制新建3#楼信息机房气体灭火系统、安装调试
9 | 电管（含线盒辅材） | Φ20 | 20 | 根 | 国标 | 控制新建3#楼信息机房气体灭火系统、行政楼监控中心、安装调试
备注： | 说明 1.本次改造3号综合楼气体报警主机迁移至行政楼消防控制室进行联网及增加气体转换开关控制。 2.3号综合楼消防分控室的消防报警主机、消防电话、消防广播、 CRT图形显示装置、2台消火栓泵直启、2台喷淋泵直启、1台排烟风机直启、消防水池和消防水箱液位显示，接至行政楼消防控制室。 3.综合服务中心老消防泵房，2台消火栓泵直启及报警主机多线启泵，接至行政楼消防控制室。 4.本次改造项目CRT图形显示装置重新编程增加老楼区域消火栓报警按钮点位。 5.本次改造项目需质保2年。 6.本次报价需含税价格。 7.本次改造项目含行政楼消防液位显示装置更换。